# ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

W KRASNYMBORZE

KRASNYBÓR 59

tel. (087) 64-14-004

## nr sprawy: ZSS.3410-01/08

### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( siwz )

Remont instalacji elektrycznej w budynku

Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

### W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

( o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone

na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Sztabin dnia 2008-05-28				  ZATWIERDZIŁ

........................................................

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej siwz

- Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego:

# Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze

- Adres do korespondencji

# 16-310 Sztabin, Krasnybór 59

- REGON:

791057786

- Internet: www.szkolakrasnybor.pl

e- mail: sekretariat@szkolakrasnybor.pl

- Numer telefonu: (087) 64-14-004

faks: (087)64-14-004

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

- Imię i nazwisko: Barbara Kotarska

- Stanowisko służbowe: Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

- Numer telefonu: (087) 64-14-004

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: ( 800-1300)

- Przedmiot zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze polegającego na wymianie instalacji elektrycznej na parterze, I kondygnacji oraz piwnicy budynku szkoły obejmującej:

- instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego,

- instalację gniazd wtyczkowych 220V,

- instalację dzwonkową,

- instalację ochrony przepięciowej,

- instalację ochronna od porażeń.

Wymiana instalacji na II kondygnacji wraz z wymianą rozdzielnic i wewnętrznych linii zasilających została zrealizowana w 2007 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym  zawarty jest  w załącznik nr 1 do SIWZ.

- W przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaka została przeznaczona  na finansowanie tego zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia  przetargu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ)

- wypełniony kosztorys ofertowy,

- oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

- dokumenty wymienione w pkt. VII SIWZ,

- wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

  - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu.

  - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert :

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 17,

- Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

„Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”.

- Warunki wymagane od wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

- Spełniają następujące warunki:

- Wykonali co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu przedmiotu zamówienia o wartości minimum 50 000 PLN polegające na budowie nowej lub remoncie instalacji elektrycznej w budynku szkoły lub innym obiekcie użyteczności publicznej,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

- Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót w branży będącej przedmiotem zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie ( np. kopie protokołów odbioru, referencje od poprzednich zamawiających ).

Dokumenty, o których powyżej mowa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 	poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 	Wykonawcy.

W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4,  niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.

W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający zażąda umowy regulującej współprace tych wykonawców. Umowa, o której mowa winna zawierać przede wszystkim: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych dla każdej ze strony, oraz zasady dokonywania rozliczeń

- Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

##### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 20 sierpnia 2008 r.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

Cena – 100 %

Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

#### Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

- Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z treścią § 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze, Krasnybór 59, 16-310 Sztabin

- Termin składania ofert:  26 czerwiec 2008 r. do godz. 12.00

- Termin otwarcia ofert: 26 czerwiec 2008 r. godz. 12.30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż             7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

- Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.

- Wzór umowy stanowi załącznik  Nr 5 do  SIWZ.

- Środki odwoławcze:

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia  zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej i na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

- Postanowienia końcowe:

- Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, a szczególności dotyczące protestów, zamawiający i wykonawcy przekazywać sobie będą pisemnie lub faksem.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym ).

- Formularz oferty.

- Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24       ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków i warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wzór umowy

- Wykaz wykonanych robót

....................................................

( podpis Zamawiającego )

Załącznik Nr 1 do SIWZ

USŁUGI  PROJEKTOWE

## Rybak Elżbieta Maria

## Suwałki, ul. Klonowa 43/47

## Tel. 087 5671660

### PROJEKT   BUDOWLANY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMAT:	       Remont instalacji elektrycznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBIEKT:	        Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES:		        Krasnybór, 16-310 Sztabin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INWESTOR:	        Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że projekt budowlany na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTANT:		mgr inż. Elżbieta Rybak

## Data opracowania

#### Kwiecień 2006 r

##### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Załączniki:

- zaświadczenie z POIIB

- uprawnienia projektowe

- oświadczenie projektanta – na stronie tytułowej

2.  Opis techniczny.

3.  Obliczenia techniczne.

4.  Rysunki:

rys. nr E-1  -  Główny schemat zasilania. Rozdzielnia RG – II piętro

rys. nr E-2  -  Schemat zasilania. Rozdzielnia R0 - piwnice

rys. nr E-3  -  Schemat zasilania. Rozdzielnia R1 - parter

rys. nr E-4  -  Schemat zasilania. Rozdzielnia R2 – I pietro

rys. nr E-5  -  Schemat zasilania. Rozdzielnia R3 – II piętro

rys. nr E-6  -  Plan instalacji elektrycznych. Rzut piwnic

rys. nr E-7  -  Plan instalacji elektrycznych. Rzut parteru

rys. nr E-8  -  Plan instalacji elektrycznych. Rzut I piętra

rys. nr E-9  -  Plan instalacji elektrycznych. Rzut II piętra

rys. nr E-10-  Schemat połączeń wyrównawczych – rys. pogląd.

- OPIS TECHNICZNY.

2.1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze.

2.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Inwestora

- inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych

- obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia

2.3.  Podstawowe dane instalacji elektrycznych.

- napięcie sieci zasilającej 380/220 V

- moc szczytowa budynku szkoły Ps =  29,8 kW

- ochrona od porażeń: szybkie samoczynne wyłączanie zasilania plus wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe plus połączenia wyrównawcze główne i miejscowe

- układ  zasilania – TN-C-S

- zasilanie budynku z sieci energetycznej – istniejącym przyłączem kablowym

- pomiar energii czynnej bezpośredni 3-faz

2.4   Zakres rzeczowy opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem następujące elementy instalacji elektrycznej:

- wymianę rozdzielnic elektrycznych

- wymianę wewnętrznych linii zasilających

- główny wyłącznik prądu

- instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego

- instalację gniazd wtyczkowych 220 V

- instalację siłową

- instalację dzwonkową

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej

- instalację ochronną od porażeń

Projekt remontu przewiduje wykonanie nowych instalacji w części dydaktycznej szkoły. Zgodnie ze zleceniem Inwestora zakres projektu nie obejmuje instalacji odgromowej oraz budynku przyszkolnego z mieszkaniami, w którym pozostaje stara instalacja. W zakres projektu nie wchodzą również pomieszczenia, w których instalacja elektryczna została już wymieniona: sala gimnastyczna, kotłownia olejowa, sale komputerowe w piwnicy, na II piętrze oraz sala komputerowa na parterze, będąca w trakcie wykonywania nowej instalacji.

Remont instalacji elektrycznych szkoły wykonać w oparciu o załączone schematy zasilania z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, zwłaszcza normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych oraz tablic rozdzielczych pokazano na poszczególnych rzutach.

2.5. Zasilanie i pomiar energii.

Budynek szkoły zasilany jest obecnie przyłączem napowietrznym z wieżowej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy szkole. Układ pomiaru energii oraz rozdział instalacji następuje w rozdzielni głównej RG usytuowanej na II piętrze. Na parterze obok pokoju nauczycielskiego znajduje się nie wykorzystywana tablica licznikowa 1-faz. przewidziana do demontażu. Należy w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Augustowie przenieść moc umowną 5 kW przenieść na budynek szkoły. Do czasu zakończenia prac remontowych Inwestor winien również wystąpić do RE Augustów z wnioskiem o zwiększenie umownej mocy przyłączeniowej z wartości 20 kW+5kW do wartości 30 kW.

Część przedlicznikową instalacji w rozdzielni RG przystosować do plombowania.

2.6. Główny wyłącznik prądu. Ochrona przeciwpożarowa.

Do natychmiastowego wyłączenia prądu przewidziano główny wyłącznik prądu z wyzwalaczem wzrostowym napięciowym NSA 160 zamontowany w rozdzielni głównej RG i sterowany w przypadku zagrożenia typowym przyciskiem przeciwpożarowym umieszczonym w przeszklonej obudowie natynkowej do systemów alarmowych przy wejściu głównym do budynku. Przekaźnik różnicowy „Vigirex” o prądzie IΔn=300 mA przeznaczony do współpracy z NSA 160 stanowi również ochronę przed pożarem wywołanym uszkodzeniami w instalacji elektrycznej.

2.7. Rozdzielnie elektryczne.

Projekt przewiduje wymianę tablic rozdzielczych na każdej kondygnacji budynku. Nowe rozdzielnie zamontować w miejscach istniejących tablic przewidzianych do demontażu. Zastosować typowe rozdzielnie podtynkowe izolacyjne z atestem przystosowane do zatrzaskowego mocowania aparatów wg kat. Legrand-FAEL lub podobne innej firmy. Wyposażenie poszczególnych rozdzielni – wg zamieszczonych schematów. We wszystkich rozdzielniach przewidzieć rezerwę na dodatkowe obwody odbiorcze.

2.8. Wewnętrzne linie zasilające.

Wewnętrzne linie zasilające rozdzielnie wykonać jako 5-żyłowe przewodami miedzianymi układanymi w rurkach ochronnych w wykutych rowkach zgodnie ze schematami zasilania po trasach wlz istniejących. Projekt przewiduje również ułożenie w ramach remontu odcinka wlz do budynku mieszkalnego przebiegającego wzdłuż korytarza na II piętrze i zakończonego puszką pośredniczącą. Wlz wyprowadzić z rozdzielni przed rozdziałem przewodu PEN. Do czasu remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wlz pracować będzie w układzie TN-C. Zabezpieczenia wlz do poszczególnych rozdzielni – wg rys. nr E-1, rozprowadzenie wlz – wg tras pokazanych na planach.

2.9. Układanie przewodów. Osprzęt.

Wszystkie obwody odbiorcze należy wykonać przewodami miedzianymi z dodatkową żyłą ochronną typu YDYżo o izolacji na napięcie 750V (w układzie TN-S). Przewody układać pt w wykutych rowkach, pod przykryciem warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. Przekroje przewodów oraz typy i wielkości zabezpieczeń obwodów podano na schematach.

2.10.  Osprzęt.

Zastosować osprzęt instalacyjny podtynkowy, we wszystkich pomieszczeniach wilgotnych i technicznych – osprzęt hermetyczny. Wszystkie gniazda wtyczkowe wykonać z bolcem ochronnym. Łączniki oświetleniowe umieszczać na wysokości 1,05 m. od podłogi, gniazdka wtyczkowe 1-faz. na wysokości 1,15m. Rozmieszczenie łączników i gniazd wtyczkowych pokazano na poszczególnych rzutach.

2.11. Instalacja oświetleniowa.

Instalacja oświetleniowa obejmuje oświetlenie podstawowe ogólne i awaryjne oraz zewnętrzne wejść do budynku. Obwody oświetleniowe wykonać jako 1-faz. z równomiernym rozłożeniem obciążenia na fazy przewodem YDYżo 3x1,5. Przewidziano oświetlenie energooszczędnymi źródłami światła.

Do oświetlenia ogólnego pomieszczeń szkoły zaprojektowano:

- oprawy świetlówkowe kloszowe – w salach zajęć, pokoju nauczycielskim i korytarzach

- oprawy świetlówkowe hermetyczne – w kuchni, warsztacie i magazynach w piwnicy

- oprawy hermetyczne ze świetlówkami kompaktowymi – w sanitariatach i na zewnątrz nad drzwiami wejściowymi.

Oprawy świetlówkowe produkcji krajowej firmy ZSO ELGO w Gostyninie. Wykaz zastosowanych opraw oświetleniowych podano na rys. nr E-7. Zastosowane oprawy można zastąpić podobnymi, o takich samych parametrach technicznych innych producentów wg doboru przez Inwestora.

Zaprojektowane oświetlenie, typy opraw, źródła światła i rozmieszczenie opraw zapewniają minimalne średnie natężenie oświetlenia wymagane normą PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.Cz.1: Miejsca pracy we wnętrzach”: - w salach zajęć – 500 lx, w pokoju nauczycielskim – 300 lx, w ciągach komunikacyjnych – 100 lx, w holu wejściowym – 200 lx, stołówce – 200 lx. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz przykładowe wartości otrzymanego średniego natężenia oświetlenia pokazano na planach instalacji elektrycznej.

2.12. Instalacja  oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne dróg komunikacyjnych zrealizować lampami samozasilającymi, z modułem awaryjnym. Oprawy awaryjne na korytarzach i holach pracować będą w systemie ciągłym: przy zasilaniu sieciowym jako oświetlenie podstawowe, w chwili zaniku napięcia przełączą się do pracy z własnego źródła. Czas pracy 2 godz. Na parterze przewidziano kilka opraw awaryjnych umieszczonych nad drzwiami i wyposażonych w piktogramy wskazujące kierunek wyjścia. Prawy przyłączyć do obwodu oświetlenia komunikacji.

2.13. Instalacja gniazd wtyczkowych 220 V.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 pt. Wszystkie gniazda wtykowe wykonać z bolcem ochronnym i przyłączonym przewodem ochronnym. Na jednym obwodzie instalować można nie więcej niż 10 gniazd. W salach zajęć i pomieszczeniach biurowych gniazda podwójne. Miejsca montażu gniazd pokazano na poszczególnych rzutach. Dokładne miejsca montażu gniazd wtyczkowych w pokoju nauczycielskim ustalić po opracowaniu sposobu zagospodarowania pomieszczenia.

2.14.  Instalacja dzwonkowa.

Instalację zasilić oddzielnym obwodem z rozdzielni R1 na parterze. Załączanie przyciskiem umieszczonym obok rozdzielni we wnęce zamykanej drzwiczkami.

2.15.  Instalacja siłowa.

Instalację siłową wykonać do gniazda 3-faz. w warsztacie i do gniazda 3-faz. w kuchni przeznaczonego do podłączenia taboretu do podgrzewania posiłków. Obwody wykonać  wg schematu – rys. nr E-2. Przy odbiornikach montować zestaw wyłącznik –gniazdo pięciostykowe.

2.16. Instalacja przepięciowa.

W celu zapewnienia dwustopniowej ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepięć łączeniowych i przeskoków wtórnych od wyładowań atmosferycznych projektuje się montaż zestawu firmy Moeller, składającego się z ograniczników obu klas tj. B i C. Zestaw instalować w rozdzielni RG przed urządzeniami pomiarowymi i różnicowoprądowymi i dobezpieczyć wkładką topikową 100 A. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony urządzeń elektronicznych należy zainstalować w salach komputerowych ograniczniki przepięć typu D.

2.17. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze, uziemienia.

Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim w instalacji odbiorczej przyjęto „szybkie samoczynne wyłączanie zasilania” z czasem wyłączenia poniżej 0,2 sek z użyciem wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania 30 mA. Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN-IEC 60364. W projektowanej instalacji zastosować układ sieciowy TN-S, w którym przewody neutralny N i ochronny PE są oddzielne. Rozdział żyły PEN przewodu zasilającego wykonać w rozdzielni głównej, miejsce rozdziału uziemić i połączyć z główną szyną uziemiającą budynku.

Jako środki realizacji ochrony od porażeń zastosować: wyłączniki nadmiarowe szybkie typu S 300 i wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania 30 mA oraz połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. Wszystkie gniazdka wtyczkowe powinny posiadać bolce ochronne i przyłączone doń przewody PE. Do wszystkich wypustów oświetleniowych i innych punktów odbioru energii należy doprowadzić przewód PE w izolacji koloru żółto-zielonego.

W budynku powinny być zrealizowane główne połączenia wyrównawcze zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym. Do głównej szyny wyrównawczej w kotłowni przyłączyć przewodem LY 25 w RL 28 punkt rozdziału przewodu PEN. W warsztacie w piwnicy ułożyć szynę wyrównawczą i w kuchni wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. podłączeniu do rur stosować obejmy z podkładkami z metalu miękkiego w celu zapewnienia trwałego i pewnego połączenia. Połączenia chronić przed korozją.

2.18. Uwagi końcowe.

- Opis stanowi integralną część projektu technicznego.

- Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- Po zakończeniu robót wykonać wymagane przepisami pomiary i próby montażowe, sporządzić protokoły i załączyć jako element dokumentacji powykonawczej.

- Roboty ulegające „zakryciu” winny być odebrane przez inspektora nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. V „Instalacje elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania.

3.   OBLICZENIA  TECHNICZNE

3.1.    Obliczenia oświetlenia i dobór opraw oświetleniowych.

Minimalne średnie wartości natężenia oświetlenia przyjęto z normy PN-EN 12464-1, parametry opraw przyjęto z katalogów producentów. Obliczenia parametrów oświetlenia i ilości opraw do uzyskania wymaganego średniego natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach wykonane komputerowo programem ELGO zawarto w odrębnej teczce „Projekt oświetlenia pomieszczeń Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”.

3.2.  Bilans mocy, dobór zabezpieczeń i przewodów.

Moc zainstalowaną obiektu wyznaczono przyjmując 150 W na gniazdo wtyczkowe, 500 W na stanowisko komputerowe oraz z mocy opraw oświetleniowych i mocy innych zainstalowanych odbiorników.

Moc zainstalowana obiektu 	Pi =  59,3 kW

Moc szczytowa 		Ps = 29,8 kW

Prąd obliczeniowy 		Io =  48,7 A	przy   	cos fi = 0,93

Prąd zabezpieczenia		Ib =  50 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować w rozdzielni głównej S 313-C-50 A, główną linię zasilającą wykonać przewodem 5xLY 70 w DVR 110.

Obliczenia dla poszczególnych tablic zamieszczono na schematach zasilania.

Obliczenia spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia pomija się ze względu na mała odległość obiektu od stacji transformatorowej.

### Załącznik nr 2 do SIWZ

### O F E R T A

(formularz ofertowy)

| Nazwa wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Siedziba wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Tel. |  |
| Fax. |  |
| Strona www. |  |
| E-mail |  |

Do:

Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze

Krasnybór 59,  16-310 Sztabin

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSS.3410-01/2008 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pt.

Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze.

OFERUJEMY:

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi (kosztorys w załączeniu):

| Cena | Kwotowo | Słownie |
| --- | --- | --- |
| Brutto |  |  |

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania zamówienia :  do 20 sierpnia  2008 r.

Składając niniejszą ofertę oświadczamy,  że:

- akceptujemy  warunki  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  w  tym  w  szczególności  dotyczące  postanowień  umowy  i  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,

- uważamy  się  za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,

- uzyskaliśmy   wszelkie   niezbędne   informacje   do   przygotowania   oferty   i wykonania zamówienia.

W  załączeniu  przedkładamy  następujące  dokumenty  stanowiące  integralną  część  niniejszej  oferty:

- Kosztorys ofertowy .

- Formularz oświadczenia – art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków – art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Odpis z rejestru działalności

- Zaświadczenie z urzędu skarbowego.

- Zaświadczenie ZUS.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych

............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

_______________________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSS.3410-01/2008, prowadzonego przez Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze, na  „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”

reprezentując firmę ……………………………………………………………………………..

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na                    podstawie warunków określonych w art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.................................................................................

(podpisy osób upoważnionych)

Załącznik nr 4 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

o spełnianiu wymaganych warunków zamówienia

i warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSS.3410-01/2008, prowadzonego przez Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze, na  „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”

reprezentując firmę ……………………………………………………………………………

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

- wykonaliśmy co najmniej 2 roboty budowlane  z  zakresu  przedmiotu  zamówienia, spełniające warunek udziału w przetargu,

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.................................................................................

(podpisy osób upoważnionych)

Załącznik nr 5 do  SIWZ

UMOWA Nr 1/2008 O  ROBOTY  BUDOWLANE

W dniu ...................... 2008 roku w Krasnymborze, została zawarta umowa pomiędzy Zespołem Szkół Samorządowych w Krasnymborze, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Barbarę Kotarską  –  Dyrektora ZSS w Krasnymborze

oraz  ......................................................zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

......................................................................................

§ 1. Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające  na remoncie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze w zakresie obejmującym następujące etapy robót:

  - wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy budynku szkoły,

  - wymianę instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły,

  - wymianę instalacji elektrycznej na I piętrze budynku szkoły,

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

- oferta,

- kosztorysy ofertowe,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 2. Terminy realizacji umowy

- Strony ustalają terminy realizacji:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy do piątego dnia roboczego po podpisaniu umowy, to znaczy do dnia .......................... r.

- zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 20 sierpnia 2008  r.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.

§ 3. Wynagrodzenie

  - Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy licząc według uzgodnionych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy na kwotę łącznie z podatkiem VAT .............................................................

  - Strony ustalają, iż rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót  zatwierdzonych przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonany przedmiot umowy  fakturami częściowymi wystawionymi po zrealizowaniu poszczególnych etapów robót o których mowa w § 1 umowy, na podstawie protokołów  częściowych i oraz protokołu końcowego wykonanych robót.

  - Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez strony.

  - Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy  –  w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

  - Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ofertą.

§ 4. Obowiązki stron

  - Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania miejsca realizacji zamówienia w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy,

- przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

    - wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

    - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

    - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

    - dbania o należyty porządek na terenie wykonywania robót.

- Zamawiający ma prawo , jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

-   zwiększać lub zmniejszać ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

-   pominąć jakieś roboty,

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą w uzasadnionych przypadkach stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia.

§ 5. Przedstawiciele stron

  - Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pani Barbara Kotarska –  Dyrektor ZSS  w Krasnymborze oraz  Jarosław Andraka i Janusz Lotkowski – inspektorzy  UG Sztabin.

  - Przedstawicielem Wykonawcy będzie ....................................

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6. Gwarancja i rękojmia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji.

§ 7. Kary umowne

  - Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

  - Kary te będą naliczane w następujący sposób:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z  przyczyn zależnych od Wykonawcy  (36,5 % rocznie);

- 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w  art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4.

- Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8. Odbiór robót

  - Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

  - Odbiory częściowe odbywać się będą po pełnym zrealizowaniu poszczególnych etapów robót wymienionych  w § 1 umowy. Po dokonaniu odbioru częściowego robót, Zamawiający przeprowadzi remont pomieszczeń w których zostały wykonane prace związane z remontem instalacji elektrycznej poprzez malowanie ścian i sufitów.

  - Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołu z z pomiarów i badań ochrony przeciwporażeniowej i skuteczności zerowania;

  - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do prawidłowości ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do prawidłowości ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

  - Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zakończenia robót.

  - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 9. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 10. Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

    - W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

    - Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy;

    - Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

    - dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po  1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający					         Wykonawca

................................................................        ......................................................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

____________________

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSS.3410-01/2008, prowadzonego przez Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze, na  „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze”

reprezentując firmę ……………………………………………………………………………..

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące prace o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia.

| Rodzaj robót | Wartość robót | Czas realizacji od - do | Miejsce wykonywania |
| --- | --- | --- | --- |

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta

# Text boxes

- 4 -

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Razem wartość elementu nr 4

48. KNR 4-03 1205-05

Badanie skuteczności zerowania - za 1 pomiar -analogia

sprawdzenie szybkiego wyłączenia.

pomiar

322,0000

47. KNR 13-21 0402-03

Badanie ochrony przeciwporażeniowej - wyłącznik

przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy

szt

14,0000

46. KNR 4-03 1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego

NN 3-fazowego

pomiar

1,0000

45. KNR 4-03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego

NN 1-fazowego

pomiar

37,0000

Element nr 4. Prace R.P.

J.m.

Wartość

Cena

Ilość

Opis

- 3 -

Razem wartość elementu nr 3

44. KNNR 9 0501-05

Demontaż oprawy żarowej

szt

81,0000

43. KNNR 9 0402-06

Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego

2-biegunowego

szt

66,0000

42. KNNR 9 0401-07

Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego

natynkowego

szt

48,0000

Element nr 3. Demontaze

Razem wartość elementu nr 2

41. KNR 5-08 0811-03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji

wtynkowej po tynkowaniu

szt

82,0000

40. KNR 5-08 0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do

2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

52,0000

39. KNR 5-08 0309-08

Przykręcenie zestawu -gniazdo 3b.16A z uziemieniem +

wyłącznik  3-bieg. 16A. + gniazdo 1f. 16A-  np.  Zestaw

C16A Gn.3f, 16A3p+N+PE, 16A1f+N+PE

kpl

2,0000

38. KNR 5-08 0309-03

Montaż  - Gniazda 1f. 2x16A / Z / 250V PT 230 podwójne,

IP20. np.

szt

77,0000

37. KNR 5-08 0309-06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych   p/t

2-b. z uziemieniem dla przewodów o obciążalności 16A i

przekroju do 2,5mm2 IP44

szt

3,0000

36. KNR 5-08u1 0600-06

Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych  PO80 z

zaciskami Wago(3x2,5)x5  z  mechanicznym

przygotowaniem podłoża ceglanego

szt

69,0000

35. KNR 5-08.1 0600-05

Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych /pustych/ z

przygotowaniem podłoża - mechanicznie - podłoże ceglane,

puszka o wym. do d=60mm

szt

77,0000

34. KNR 4-03 1006-22

Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w

ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

szt

29,0000

33. KNNR 9 0301-01

Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich YDYżo

5x2,5mm2

m

48,0000

32. KNNR 9 0301-02

Wymiana przewodów kabelkowych YDYżo 3x2,5mm2 750V

/gniazda/

m

633,7100

Element nr 2. Instalacja gniazd wtyczkowych 220V.

J.m.

Wartość

Cena

Ilość

Opis

- 2 -

Razem wartość elementu nr 1

31.

PRZYKLEJENIE "PIKTOGRAMÓW"na oprawach "AW"

szt

5,0000

30. KNR 5-08 0516-05

Montaż na gotowym podłożu oprawy ośw. awaryjnego

świetlówkowych   PK-109 AW 2godz.

szt

5,0000

29. KNR 5-08 0512-05

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych CIUB

2D/28 IP44.

szt

18,0000

28. KNR 5-08 0516-06

Montaż na gotowym podłożu opraw OKW 1- 236  / AW

(statecznik elektroniczny , z  modułem awaryjnym  -wg. kat.

ELGO, lub równorzędna

kpl

15,0000

27. KNR 5-08 0516-06

Montaż na gotowym podłożu opraw OKW 1- 236,

statecznik elektroniczny, świetlówki TLD 36W/840 -wg. kat.

ELGO), lub równorzędna

szt

60,0000

26. KNR 5-08 0511-11

Montaż  opraw świetlówkowych z z odbłyśnikiem

asymetrycznym TCS160 1xTLD36W EI A lub równoważną.

szt

5,0000

25. KNR 5-08 0511-17

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2xTLD

36W/830, raster paraboliczny, cosfi= 0,99 np; TCS 160

2xTL-D36W EI C5,  RASTRA 302 PPE, OPTIMA 302E lub

równoważna.

szt

70,0000

24. KNR 5-08 0516-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych OPFa

236 IP65  (IP20,  statecznik elektroniczny, świetlówki TLD

36W/840G-wg. kat. ELGO), lub równoważna

szt

9,0000

23. KNR 5-08 0513-16

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w  z

podłączeniem 2x40W  np: OSOm 2x36W (IP20,  statecznik

elektroniczny, świetlówki TLD 36W/840G-wg. kat. ELGO),

lub równoważna.

szt

4,0000

22. KNNR 5 0502-04

Montaż  opraw ze świetlówka T5 235W raster PPAR-P na

zwieszakach  np. ELGO-PERFEKTA ORT5-235 (-wg. kat.

ELGO), lub równoważna.

kpl

3,0000

21. KNR 5-08 0502-05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy ośw.

mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl

189,0000

20. KNR 5-08.1 0400-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji

przyzewowej  - aparat odbiorczy/Dzwonek szkolny 220V/.

kpl

2,0000

19. KNR 5-08 0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych

1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk

dzwonkowy.

szt

1,0000

18. KNR 5-08 0308-05

Przykręcenie do gotowego podłoża łączników

bryzgoszczelnych świecznikowych z tworzywa sztucznego

szt

3,0000

J.m.

Wartość

Cena

Ilość

Opis

- 1 -

17. KNR 5-08 0308-04

Przykręcenie do gotowego podłoża wyłączników

bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego

szt

3,0000

16. KNR 5-08 0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników   schodowy pt.

szt

13,0000

15. KNR 5-08 0307-03

Montaż łączników podtynkowych świecznikowych w puszce

instalacyjnej

szt

29,0000

14. KNR 5-08 0307-02

Montaż łączników podtynkowych 1-biegunowych w puszce

instalacyjnej

szt

1,0000

13. KNR 5-08 0302-03

Montaż puszek 4-wylotowych p.t. bakelitowych do 80mm z

zaciskami Wago(3x2,5) w podłożu gipsowym

szt

68,0000

12. KNR 5-08.1 0600-05

Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych /pustych/ z

przygotowaniem podłoża - mechanicznie - podłoże ceglane,

puszka o wym. do d=60mm

szt

53,0000

11. KNR 5-08 0301-20

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu

ceglanym

szt

121,0000

10. KNR 5-08 0811-03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji

wtynkowej po tynkowaniu

szt

186,0000

9. KNR 5-08 0301-02

Osadzenie kołków plastykowych w podłożu ceglanym

szt

6,0000

8. KNR 5-08 0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do

2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

szt

72,0000

7. KNNR 5 1208-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150mm

m

128,0000

6. KNNR 5 1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

m

137,0000

5. KNNR 5 1208-05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3

1,7200

4. KNR 5-08 0209-03

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2

układane w tynku w podłożu betonowym- YDYp 5x1,5/750

m

1350,0000

3. KNNR 9 0301-02

Wymiana przewodów kabelkowych YDYp 3x1,5mm2 750V

/wykucie bruzdy, demontaż starego przewodu z podłoża,

ułożenie i umocowanie przewodu nowego do podłoża,

zarzucenie zaprawą bruzdy/.

m

1915,0000

2. KNR 4-03 1006-22

Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w

ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

szt

29,0000

1. KNR 4-03 1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach

betonowych, długość przebicia do 40cm dla rur o średnicy

do 40mm

szt

14,0000

Element nr 1. Instalacja oświetleniowa.

J.m.

Wartość

Cena

Ilość

Opis

Remont instalacji elektrycznej w budynku ZSS w Krasnymborze

Kosztorys ofertowy- uproszczony

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD

Sporządził kosztorys

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Zamawiający: Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze, Krasnybór, Gmina Sztabin

Adres inwestycji: Krasnybór, Gmina Sztabin

KOSZTORYS OFERTOWY

Wartość kosztorysu

Razem

Nazwa zadania: Remont instalacji elektrycznej w budynku ZSS w Krasnymborze

- 6 -

322,0000

26+2+4+290

48. KNR 4-03 1205-05

Badanie skuteczności zerowania - za 1 pomiar -analogia sprawdzenie szybkiego wyłączenia.

322,0000

Jednostka: pomiar

14,0000

2+6+6

47. KNR 13-21 0402-03

Badanie ochrony przeciwporażeniowej - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy

14,0000

Jednostka: szt

1,0000

1

46. KNR 4-03 1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

1,0000

Jednostka: pomiar

Ilość robót

Opis robót

- 5 -

37,0000

9+16+12

45. KNR 4-03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

37,0000

Jednostka: pomiar

Dział nr 4. Prace R.P.

81,0000

81

44. KNNR 9 0501-05

Demontaż oprawy żarowej

81,0000

Jednostka: szt

66,0000

3*22

43. KNNR 9 0402-06

Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

66,0000

Jednostka: szt

48,0000

3*16

42. KNNR 9 0401-07

Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego

48,0000

Jednostka: szt

Dział nr 3. Demontaze

26,0000

26

piętro I

35,0000

35

parter

21,0000

16+3+2

przyziemie

41. KNR 5-08 0811-03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po tynkowaniu

82,0000

Jednostka: szt

9,0000

3*3

piętro I

18,0000

6*3

parter

25,0000

3*3+2*5+2*3

przyziemie

40. KNR 5-08 0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

52,0000

Jednostka: szt

2,0000

2

przyziemie

39. KNR 5-08 0309-08

Przykręcenie zestawu -gniazdo 3b.16A z uziemieniem + wyłącznik  3-bieg. 16A. + gniazdo 1f. 16A-  np.  Zestaw C16A

Gn.3f, 16A3p+N+PE, 16A1f+N+PE

2,0000

Jednostka: kpl

26,0000

26

piętro I

35,0000

35

parter

16,0000

16

przyziemie

38. KNR 5-08 0309-03

Montaż  - Gniazda 1f. 2x16A / Z / 250V PT 230 podwójne, IP20. np.

77,0000

Jednostka: szt

3,0000

3

przyziemie

37. KNR 5-08 0309-06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych   p/t  2-b. z uziemieniem dla przewodów o obciążalności 16A i

przekroju do 2,5mm2 IP44

3,0000

Jednostka: szt

Ilość robót

Opis robót

- 4 -

23,0000

26-3

piętro I

31,0000

35-4

parter

15,0000

16-3+2

przyziemie

36. KNR 5-08u1 0600-06

Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych  PO80 z zaciskami Wago(3x2,5)x5  z  mechanicznym przygotowaniem

podłoża ceglanego

69,0000

Jednostka: szt

26,0000

26

piętro I

35,0000

35

parter

16,0000

16

przyziemie

35. KNR 5-08.1 0600-05

Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych /pustych/ z przygotowaniem podłoża - mechanicznie - podłoże ceglane,

puszka o wym. do d=60mm

77,0000

Jednostka: szt

8,0000

8

piętro I

12,0000

12

parter

9,0000

9

przyziemie

34. KNR 4-03 1006-22

Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

29,0000

Jednostka: szt

48,0000

33+15

suterena

33. KNNR 9 0301-01

Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich YDYżo 5x2,5mm2

48,0000

Jednostka: m

213,9800

26*8.23

piętro I

288,0500

35*8.23

parter

131,6800

16*8.23

przyziemie

32. KNNR 9 0301-02

Wymiana przewodów kabelkowych YDYżo 3x2,5mm2 750V /gniazda/

633,7100

Jednostka: m

Dział nr 2. Instalacja gniazd wtyczkowych 220V.

0

piętro II

0

piętro I

4,0000

4

parter

1,0000

1

przyziemie 0k

31.

PRZYKLEJENIE "PIKTOGRAMÓW"na oprawach "AW"

5,0000

Jednostka: szt

0

piętro II

0

piętro I

4,0000

4

parter

1,0000

1

przyziemie 0k

30. KNR 5-08 0516-05

Montaż na gotowym podłożu oprawy ośw. awaryjnego świetlówkowych   PK-109 AW 2godz.

5,0000

Jednostka: szt

6,0000

6

piętro I

7,0000

7

parter

5,0000

5

przyziemie ok

29. KNR 5-08 0512-05

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych CIUB 2D/28 IP44.

18,0000

Jednostka: szt

Ilość robót

Opis robót

- 3 -

3,0000

3

piętro I ok

7,0000

7

parter

5,0000

5

przyziemie

28. KNR 5-08 0516-06

Montaż na gotowym podłożu opraw OKW 1- 236  / AW    (statecznik elektroniczny , z  modułem awaryjnym  -wg. kat.

ELGO, lub równorzędna

15,0000

Jednostka: kpl

7,0000

7

piętro I

33,0000

4+6+2+2+4+5+10

parter /korytarze,mag. sport.pokój

nauczycieli/

20,0000

7+6+5+2

suterena 0k

27. KNR 5-08 0516-06

Montaż na gotowym podłożu opraw OKW 1- 236,   statecznik elektroniczny, świetlówki TLD 36W/840 -wg. kat. ELGO),

lub równorzędna

60,0000

Jednostka: szt

4,0000

4

piętro I- nr 101,102,105,106

1,0000

1

parter -   nr 7

0

przyziemie

26. KNR 5-08 0511-11

Montaż  opraw świetlówkowych z z odbłyśnikiem asymetrycznym TCS160 1xTLD36W EI A lub równoważną.

5,0000

Jednostka: szt

40,0000

4*10

piętro I s./101+102+105+106/

30,0000

6+6+10+8

parter     -sala nr /1,3,7,8/

0

przyziemie

25. KNR 5-08 0511-17

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2xTLD 36W/830, raster paraboliczny, cosfi= 0,99 np; TCS 160

2xTL-D36W EI C5,  RASTRA 302 PPE, OPTIMA 302E lub równoważna.

70,0000

Jednostka: szt

0

piętro II

0

piętro I

0

parter

9,0000

1+6+2

przyziemie

24. KNR 5-08 0516-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych OPFa 236 IP65  (IP20,  statecznik elektroniczny, świetlówki TLD

36W/840G-wg. kat. ELGO), lub równoważna

9,0000

Jednostka: szt

4,0000

2+2

piętro I

0

parter

0

przyziemie

23. KNR 5-08 0513-16

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w  z podłączeniem 2x40W  np: OSOm 2x36W (IP20,  statecznik

elektroniczny, świetlówki TLD 36W/840G-wg. kat. ELGO), lub równoważna.

4,0000

Jednostka: szt

3,0000

3

parter -p. Dyr. sekretariat

22. KNNR 5 0502-04

Montaż  opraw ze świetlówka T5 235W raster PPAR-P na zwieszakach  np. ELGO-PERFEKTA ORT5-235 (-wg. kat.

ELGO), lub równoważna.

3,0000

Jednostka: kpl

64,0000

4+40+4+7+3+6

piętro I

85,0000

3+30+1+33+7+7+4

parter

40,0000

9+20+5+5+1

przyziemie

21. KNR 5-08 0502-05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy ośw. mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

189,0000

Jednostka: kpl

Ilość robót

Opis robót

- 2 -

2,0000

2

20. KNR 5-08.1 0400-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej  - aparat odbiorczy/Dzwonek szkolny 220V/.

2,0000

Jednostka: kpl

1,0000

1

parter

19. KNR 5-08 0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonkowy.

1,0000

Jednostka: szt

3,0000

3

przyziemie

18. KNR 5-08 0308-05

Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych świecznikowych z tworzywa sztucznego

3,0000

Jednostka: szt

3,0000

3

przyziemie

17. KNR 5-08 0308-04

Przykręcenie do gotowego podłoża wyłączników bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego

3,0000

Jednostka: szt

2,0000

2

piętro I

6,0000

6

parter

5,0000

5

przyziemie

16. KNR 5-08 0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników   schodowy pt.

13,0000

Jednostka: szt

13,0000

13

piętro I

12,0000

12

parter

4,0000

4

przyziemie

15. KNR 5-08 0307-03

Montaż łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

29,0000

Jednostka: szt

1,0000

1

przyziemie

14. KNR 5-08 0307-02

Montaż łączników podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

1,0000

Jednostka: szt

68,0000

68

13. KNR 5-08 0302-03

Montaż puszek 4-wylotowych p.t. bakelitowych do 80mm z zaciskami Wago(3x2,5) w podłożu gipsowym

68,0000

Jednostka: szt

53,0000

53

12. KNR 5-08.1 0600-05

Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych /pustych/ z przygotowaniem podłoża - mechanicznie - podłoże ceglane,

puszka o wym. do d=60mm

53,0000

Jednostka: szt

121,0000

121

11. KNR 5-08 0301-20

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

121,0000

Jednostka: szt

186,0000

186

10. KNR 5-08 0811-03

Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po tynkowaniu

186,0000

Jednostka: szt

Ilość robót

Opis robót

- 1 -

6,0000

6

9. KNR 5-08 0301-02

Osadzenie kołków plastykowych w podłożu ceglanym

6,0000

Jednostka: szt

30,0000

10*3

piętro I

30,0000

10*3

parter

12,0000

4*3

przyziemie

8. KNR 5-08 0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

72,0000

Jednostka: szt

7. KNNR 5 1208-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150mm

128,0000

Jednostka: m

137,0000

137

6. KNNR 5 1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

137,0000

Jednostka: m

1,7230

1,723

5. KNNR 5 1208-05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

1,7200

Jednostka: m3

1350,0000

75*18

ośw. awaryjne

4. KNR 5-08 0209-03

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym- YDYp 5x1,5/750

1350,0000

Jednostka: m

1915,0000

1915

ośw. ogólne

3. KNNR 9 0301-02

Wymiana przewodów kabelkowych YDYp 3x1,5mm2 750V  /wykucie bruzdy, demontaż starego przewodu z podłoża,

ułożenie i umocowanie przewodu nowego do podłoża,  zarzucenie zaprawą bruzdy/.

1915,0000

Jednostka: m

8,0000

8

piętro I

12,0000

12

parter

9,0000

9

przyziemie

2. KNR 4-03 1006-22

Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

29,0000

Jednostka: szt

5,0000

5

piętro I

4,0000

4

parter

5,0000

5

przyziemie

1. KNR 4-03 1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 40cm dla rur o średnicy do

40mm

14,0000

Jednostka: szt

Dział nr 1. Instalacja oswietleniowa.

Ilość robót

Opis robót

Remont instalacji elektrycznej w budynku ZSS w Krasnymborze

Przedmiar robót